СПИСОК НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ УЧЕБНОГО ПОЛИГОНА

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

|  | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
|  | Огнетушители | 4 |
|  | Счетчик газовый бытовой мембранный (производство Корея) | 1 |
|  | Счетчик газовый ротационный РГ | 1 |
|  | Баллон газовый СУГ 5 л | 1 |
|  | Баллон газовый СУГ 50 л | 2 |
|  | Тиски слесарные | 1 |
|  | Напильники треугольные | 2 |
|  | Газовые ключи | 2 |
|  | Резаки газовые (вероятно ацетиленовые) | 2 |
|  | Фонарь настенный в искрозащитном исполнении | 1 |
|  | Стенд размером 1.5 на 1.5 м | 1 |
|  | Стенды со стеклом 1.4 на 0.8 м | 3 |
|  | Плиты газовые | 13 |
|  | Задвижка клиновая (в разрезе), Ду 80 мм | 1 |
|  | Редуктор РДСГ (бытовой, на баллон СУГ) | 1 |
|  | Вентиль угловой в разрезе | 1 |
|  | Вентиль прямой | 1 |
|  | Муфтовые соединения стальных труб | 2 |
|  | Заглушка резьбовая | 1 |
|  | Манометр пружинный одновитковый (разобраный) | 1 |
|  | Кран пробковый | 4 |
|  | Соединения полиэтиленовых труб (напольная наглядность), закладные электронагревательные элементы | 2 |
|  | Катодная станция ЭХЗ с электронным регулированием КСЭР (с инструкцией) | 1 |
|  | Групповая резервуарная установка | 2 |
|  | Сигнализатор загазованности Sectron RGY (с инструкцией) | 1 |
|  | Демонстрационный стенд-установка «Пример монтажа бытового газового оборудования | 1 |
|  | Газорегуляторный пункт блочный | 1 |
|  | Стенд-тренажер «Опрессовка бытового газового оборудования «(газовый коллектор, плиты, манометр, компрессор с ресивером) | 1 |
|  | Котел Rinnal отопительный газовый – подключен к радиатору отопления стальному панельному посредством труб metapol, а также гибких металлических подводок | 1 |
|  | Стенд-тренажер «Узел учета расхода газа» | 1 |
|  | Водонагреватель газовый «Аристон» | 1 |
|  | Ренгеновская пушка для просвечивания сварных стыков | 1 |
|  | Водонагреватель проточный (разобранный) | 3 |
|  | Редуктор «Балтика» (бытовой), в разрезе | 1 |
|  | Детали бытовых газовых плит (в основном насадки и краны) |  |
|  | Плакаты картонные (не ламинированные) |  |
|  | Шланговый противогаз | 2 |
|  | Катодная станция | 1 |
|  | Стенд светосигнальный «Принцип действия регулятора давления/вентиля прямоточного» | 2 |
|  | Костюм хлопчатобумажный антиэлектростатический | 1 |
|  | Сапоги резиновые | 1 |
|  | Рукавицы брезентовые | 1 |
|  | Перчатки с защитным покрытием | 1 |
|  | Каска защитная | 1 |
|  | Пояс предохранительный | 2 |
|  | Привязь страховочная | 1 |
|  | Противогаз изолирующий |  |
|  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее (респиратор) | 1 |
|  | Щиток защитный лицевой | 1 |
|  | Щиток защитный для сварщика | 1 |
|  | Щиток защитный со стальной сеткой | 1 |